Stubno, dnia     22.01. 2009 r.

Nr 7624 / 7 /08                                            DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2, 3 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stubno znak 7024/7/08 z dnia 03.12.2008 r. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami                          i zasilaniem energetycznym w miejscowości Kalników – Etap II Gmina – Stubno

Numery ewidencyjne działek zgodnie z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów:

Działki nr ew. gr.: 361,543,544,546,548,550,551,552,779,974/4, 975, 984/1, 984/2,1000/1, 1000/2,1002,1004,1005,1008,1013,1016/2,1017,1018,1019,1020/1,1020/2,1022,1023,1026,1028, 1033,1035,1036,1038,1040, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047/2, 1047/3,1047/4,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055/1,1055/2,1056,1057/1,1057/2,1058, 1059, 1060,1061/5,1061/6, 1061/9, 1061/10, 1061/11, 1061/12, 1061/13, 1061/14, 1061/15,1061/16,1061/17/1061/18,1062,1063,1064,1065,1066,1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,1073,1074,1075,1076/1, 1076/2, 1077, 1078/1, 1078/2, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083/1, 1083/2, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1094, 1096/3,1354,1547,1548,1549,1550,1551/2,1551/3,1551/4,1551/5,1551/6,1551/7,1551/12,1551/13,1578,1579,1639,1640/1,1640/2,1641/1,1641/2,1642,1644/2,1647,1650,1651/1,1651/2,1652,1653,1654/1,1654/2,1655,1656/1,1656/2,1657/2,1659,1662,1663,1664,1666, 1668,1699/2,1718,1719/1,1719/2,1720,1721/1,1721/2,1721/3,1722,1723/1,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730/1,1730/2,1731,1732,1733,1734/2,1735/1,1735/2,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743/1,1743/2,1744,1745/1,1745/2,1746/1,1746/2,,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756/1,1756/2,1756/3,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767/1,1767/2,1768,1769/1,1769/2,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779/3,1779/4,1779/5,1779/6,1779/7,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788/2,1788/3,1788/4,1789,1790/1,1790/2,1791,1792,1793,1794,1795,1796/1,1796/2,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813/1,1813/2,1813/3,1814,1815,1816/1,1816/2,1817/1,1817/2,1818,1819,1820/1,1820/2,1821,1822, 1823, 1824, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1826/1, 1826/2, 1827/1, 1827/2, 1828, 1829, 1830,1831,1832/1,1832/2,1833,1834,1835/1,1835/2,1836/1,1836/2,1837,1838,1839,1840/1,1840/2,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847/1,1847/2,1848/1,1848/2,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866/1,1866/2,1867,1868/1,1868/2,1869/1,1869/2,1870,1871,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087/1,2087/2,2088,2089/1,2089/2,2089/3,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097/1,2097/2,2105,2106,2133,2134,2135,2136,2137,2138/4,2138/5,2138/6,2139/1,2139/2,2140,2156/1,2165/2,2166/1,2166/2,2167,2168/1,2168/2,2184,2192,2193,2194,2201/1,2201/2,2201/3,2202,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220/1,2220/2, 2221/1, 2222, 2224, 2225, 2226, 2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234/1,2234/3,2234/4,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243/1,2243/2,2244,2245,2309/1,2309/2,2310,2311,2312,2313,2314/1,2314/2,2315,2316,2317,2318,2319/1,2319/2,2320,2321,2322,2365,2366,2367,2368,2369,2371,2372/1,2372/2,2373,2374/1,2374/2,2374/3,2375,2376,2377/2,2377/3,2377/4,2378/1,2378/2,2379,2380,2404,2406,2407,2409,2411,2412/1,2413, 2501, 2597, 2674/2, 2674/3,2674/5,2674/7,2674/8,2674/35,2674/36,2674/37,2674/38,2674/39,2674/402674/41,2674/42,2675/1,2675/2,2675/3,2684/2,2684/3,2684/4,2684/5,2684/6,2684/7,2684/8,2685,2686/12686/2,2686/3,2686/4,2686/5,2686/6,2686/7,2686/8,2686/9,2687,2688/1,2688/2,2688/3,2689,2761,2762,2765,2766,2767,2769/1,2769/2,2771,2772,2777,2778,2793,2957,2958,2959,2960,2961,2962,2963,2964,2965,2967/1,2967/2,2968,2969,2970/1,2970/2,2971/1,2971/2,2972/1,2973,2974/1,2975,2976,2977,2978,2879/1,2980,2981,2982,2983,2985,2986,2987,2992,2996,2998/1,2998/2,2999/1,2999/2,3000,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015/1,3015/2,3016,3017,3018/1,3018/2,3019/1,3019/2,3019/3,3020,3021,3022,3023,3024/1,3024/2,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3031,3032/1,3032/2,3032/3,3033,3035,3036,3037/1,3037/2,3038,3040,3041,3042,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055/1,3055/2,30561,3056/2,3057,3058,3059,3060,3061,3062,2063,3064,3065,3066/1,3066/2,3066/3,3067/1,3067/2,3068,3069/1,3069/2,3070,3071,3072,3073,3074,3075/1,3075/2,3075/3,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3090/1,3090/2,3090/3,3091,3092,3093/1,3093/2,3094,3095/1,3095/2,3095/3,3096,3097,3098,3099,3100,3101,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3138,3139, 3140,3141/1,3141/3,3141/4,3141/5,3144,3145/1,3145/2,3147,3148,3149,3153,3155,3156,3157,3158,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169/1,3169/2,3170,3171,3178,3179,3180,3181,3182,3183,3184,3185,3186,3188,3189/1,3189/2,3190,3192/1,3192/2,3193/1,3193/2,3193/3,3194,3195/1,3195/2,3196,3201,3202,3203/1,3203/2,3204,3205,3211,3212,3240,3241/1,3242,3243/1,3243/2 obręb Kalników

1)	Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Wieś Kalników   leżą we wschodniej  części Gminy Stubno , w powiecie przemyskim. Zabudowa podobna jak dla innych wsi, budynki mieszkalne i gospodarskie zlokalizowane są obustronnie wzdłuż dróg.

Wieś posiada następujące uzbrojenie:

-sieć wodociągowa z przyłączami do budynków

-sieć gazową z przyłączami

-ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych

-napowietrzną linię energetyczną i telefoniczna

-drogi powiatowe o nawierzchni utwardzonej

-drogi gminne o nawierzchni utwardzonej

oraz drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej i lokalnie utwardzone.

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami i zasilaniem energetycznym w m. Kalników obejmujące:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną,

- przyłącza budynków,

- przepompownie sieciowe na trasie kanalizacji wraz z rurociągami tłocznymi, zasilaniem energetycznym i ogrodzeniem.

Podstawowe parametry techniczne planowanego przedsięwzięcia:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ok. 14 200m,

- długość rurociągów tłocznych ok. 1 500m,

- ilość przyłączy ok. 300 szt,

Projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać:

-ciągi główne z rur PE lub PVC kanalizacyjnych typu "N" i "S" o średnicy 200mm, 250mm i 315mm

-przyłącza z rur PVC ф 160mm

-studzienki kanalizacyjne tradycyjne betonowe oraz z tworzywa sztucznego ф 400mm

-rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PVC lub PE o śr. zgodnej z obl.

hydraulicznymi

-pompownie sieciowe P2,P3,P4,P5 (4 szt.) – typowe  z kręgów  prefabrykowanych o średnicy Ø1,2-1,5 m

Proponuje się zastosować pompownie zbiornikowe monolityczne z pełną instalacją wewnętrzną                     i armaturą hydrauliczną. Praca pomp będzie sterowana i kontrolowana przez automatyczny układ elektroniczny zamontowany w szafce sterowniczej.

Strefa ochronna dla przepompowni zamyka się w granicach terenu przewidzianego pod jej budowę. Zagłębienie zbiornika szczelnie zamkniętego, oraz obsadzenie terenu przepompowni zielenią izolacyjną zmniejszy dodatkowo i tak niewielką emisję hałasu, substancji zapachowych oraz zanieczyszczeń gazowych.

Zaleca się dokonywania okresowych przeglądów i prac konserwacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi pompowni.

Zasilanie energetyczne pompowni kablowe.

W przypadku braku napięcia zasilającego ze strony energetyki zawodowej, zaprojektowano zasilanie rezerwowe za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego.

Po wykonaniu kanalizacji należy zlikwidować istniejące zbiorniki

bezodpływowe tzw.„szamba”. Na istniejącym przykanaliku wykonać

studzienkę lub istniejący zbiornik bezodpływowy zaadaptować do

parametrów studzienki kanalizacyjnej.

Przyłącza kanalizacji zaprojektowano dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na wejście w teren celem wykonania kanalizacji.

Przekroczenie nawierzchni drogi powiatowej, oraz dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej należy wykonać przyciskiem w rurach ochronnych.

Ścieki sanitarne będą transportowane  rurociągiem tłocznym   do kanalizacji  sanitarnej  do oczyszczalni w Stubnie.

2)	Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

-	w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00 );

-	powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;

-	prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni) a w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowych w obrębie systemów korzeniowych. W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów należy uzyskać zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz. 880                z późn. zm.) stosowne decyzje właściwych organów,

-	uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu oraz umożliwić naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego;

-    z ewentualnymi powstałymi odpadami w fazie realizacji przedsięwzięcia należy właściwie postępować – zapewnić możliwość selektywnej zbiórki odpadów oraz ich stałe wywożenie przez uprawnione do tego firmy;

-    podczas realizacji inwestycji warstwę gleby należy zebrać i odłożyć na oddzielną pryzmę , a następnie wykorzystać do uporządkowania terenu po zakończeniu prac inwestycyjnych. Ewentualnie nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycyjnego,

-   w  celu zachowania bezpieczeństwa osób postronnych w czasie prac należy teren inwestycji odpowiednio oznaczyć;

- materiały i sprzęt budowlany należy przechowywać w wyznaczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczony przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodne;

-   zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu, wymiany elementów maszyn i wymiany oleju powodujące powstanie odpadów niebezpiecznych oraz uzupełniania paliwa w pobliżu otwartych wód;

-  wszystkie prace związane z robotami i odwodnieniami powinny być przeprowadzone w sposób ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany te możliwe są jedynie w zakresie wymaganym przy realizacji przedsięwzięcia oraz nie może spowodować zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich. Wszelkie przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych możliwe są jedynie w zakresie wymaganym przy realizacji przedsięwzięcia,

-     projektowane przedsięwzięcie nie może pogorszyć użytkowania nieruchomości i terenów sąsiedzkich, muszą zostać zachowane właściwe odległości przewodów kanalizacyjnych od istniejących studni,

-    przy prowadzeniu prac budowlanych należy dążyć do tego, aby stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego, natężenie hałasu nie przekraczały wartości dopuszczalnych,

-     ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia należy eliminować, poprzez stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii oraz zapewnienie właściwej organizacji robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu, w tym celu należy przestrzegać następujących zasad: - skrócenie do niezbędnego minimum czasu budowy,

- praca sprzętu mechanicznego powinna odbywać się w porze dziennej,

- sprzęt powinien być sprawny technicznie i pracować bezawaryjnie,

- w czasie postoju i przerw w pracy silniki sprzętu powinny być wyłączone,

-   w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić okresowe przeglądy celem szybkiego reagowania na ewentualne awarie,

3)	Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Ochrona środowiska zapewniona musi być poprzez zastosowanie nowoczesnych, atestowanych materiałów zastosowanych do wykonania szczelnej sieci kanalizacyjnej:

-kanalizacja z rur kielichowych łączonych na uszczelkę

-rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PE lub PVC, średnica rurociągu zgodna z obliczeniami

-rury przewiertowe – stalowe

-studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z materiałów trwałych, kręgi łączone zaprawą cementową, przejścia rurociągu przez ścianę studzienki wykonać jako szczelne

-studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego montowane łącznie z kinetami, a rurociągi połączone z wlotem i wylotem za pomocą uszczelek

-pompownia ścieków jako monolityczny zbiornik wykonane z polimerbetonu, wyposażona w dwie pompy pracujące naprzemiennie. Praca pomp sterowana będzie automatycznie. Każda pompownia posiada określoną pojemność retencyjną.

Prace ziemne w pobliżu istniejących drzew należy wykonać ręcznie aby chronić system korzeniowy

Planowane przedsięwzięcie pn.:  „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami             i zasilaniem energetycznym w miejscowości Kalników jako obiekt liniowy nie będzie wprowadzało do środowiska substancji szkodliwych.

Kanalizacja sanitarna musi zostać wykonana jako sieć szczelna, do której podłączone będą budynki mieszkalne co w efekcie wyeliminuje z eksploatacji istniejące przydomowe zbiorniki bezodpływowe            o wątpliwej jakości technicznej, uwzględniając w projekcie stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii.

Ścieki sanitarne poprzez projektowany rurociąg grawitacyjny i dalej rurociąg tłoczny należy kierować na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Stubnie gdzie poddane zostaną oczyszczeniu i ostatecznie odprowadzone do naturalnego odbiornika. W projekcie należy również uwzględnić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.

4)	Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie wymagane w sprawie

5)	Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie wymagane w sprawie

6)	Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie (na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie jest wyznaczona strefa NATURA 2000)

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 03.12.2008 r. Gmina Stubno wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej                                 z przepompowniami i studzienkami oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w obrębie wsi Kalników.

Obwieszczeniem z dnia 08.12.2008 r. podano do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w tej sprawie, umieszczając je na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.stubno.pu.pl  Urzędu Gminy w Stubnie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Stosownie do wymogu art. 51 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska postanowieniem nr 7624/7/08 z dnia 06.07.2008 r. Wójt Gminy Stubno stwierdził brak obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia objętego postanowieniem. Postanowienie wydano po zasięgnięciu opinii Starosty Przemyskiego – postanowienie znak: Roś.V.7633-47/08 z dnia 30.12.2008 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu – postanowienie znak: PSNZ. 465-35/08 z dnia 18.12.2008 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska dane o postanowieniu zamieszczono na stronie internetowej – jak wyżej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stubnie.

Zgodnie z art. 47 ustawy Prawo ochrony środowiska dokonano analizy oraz oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Ustalono warunki realizacji mające na celu zapobieganie                             i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Analiz i ocen dokonano na podstawie informacji                          o planowanym przedsięwzięciu oraz opinii organów  uzgadniających przed wydaniem decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji /o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego349/. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu  za pośrednictwem Wójta Gminy w Stubnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

1.	Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3

Otrzymują:

1.	Gmina Stubno

2.	Urząd Gminy w Stubnie str. Internetowa www.bip.stubno.pu.pl

3.	Urząd Gminy w Stubnie – tablica ogłoszeń

4.      a/a JJ

Do wiadomości:

1.	Starosta Przemyski Pl. Dominikański 3

37-700 Przemyśl

2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu

ul . Biskupa Glazera 9