Stubno, dnia 14.04.2011 r.

Nr 7624/3/10

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy           z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 73  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                          9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),                   w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2010 r. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrociepłowni na biogaz (biogazowi) o mocy 1 MW i źródła kogeneracyjnego               z włączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej w Hruszowicach – Gajach, gmina Stubno

ustalam

dla PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrociepłowni na biogaz (biogazowi)                 o mocy 1 MW i źródła kogenarycajnego z włączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej                        w Hruszowicach - Gajach

określam:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie realizowane na części działki nr 624 w miejscowości Hruszowice                  – Gaje.  Biogazownia będzie zasilana układem kogenarycyjnym, który zostanie włączony do istniejącej sieci elektroenergetycznej. W ramach inwestycji przewidziano przede wszystkim budowę zbiorników fermentacyjnych, pofermentacyjnych, bunkrów magazynujących substraty stałe, zbiorniki na substraty płynne oraz pomieszczenia technicznego dla personelu obsługującego bigazownię, a także na automatykę, sterowanie i układ kogeneracyjny. Biogazownia jest instalacją, która służy do produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub odpadów organicznych w procesie fermentacji metanowej, która jest prowadzona w zamkniętych komorach bez dostępu powietrza w temperaturze około 38 oC.

II.	Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Uzgodnić środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW i źródła kogeneracyjnego z włączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej w Hruszowicach - Gajach, gm. Stubno. Inwestor przedsięwzięcia: PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa.

III. Określam warunki na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:

1.	Wydzielić na placu budowy miejsca:

- postojowe sprzętu budowlanego,

- awaryjnych napraw sprzętu budowlanego,

i zagospodarować je w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo- wodnego.

2.	Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminować
możliwość zakłócenia stosunków wodnych.

- Zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych i technologicznych odbywać się będzie                  z sieci wodociągowej z pobliskiego Zakładu Ecobamal Sp. z o.o.

- Ścieki bytowe w fazie budowy gromadzone będą w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet              i wywożone do oczyszczalni ścieków, na warunkach określonych przez administratora oczyszczalni.

- Ścieki bytowe w fazie eksploatacji odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego i dalej wywożone do oczyszczalni ścieków, na warunkach określonych przez administratora oczyszczalni. Docelowo planuje się włączenie tych ścieków do projektowanej zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Odcieki powstające przy separatorze i bunkrach przeznaczonych do magazynowania substratów gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i dalej przepompowywane na bieżąco do zbiornika na substraty płynne.

7.	Gnojowica będzie przewożona w szczelnych autocysternach.

- Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane do szczelnego zbiornika retencyjnego i dalej wywożone do oczyszczalni ścieków. Docelowo planuje się włączenie tych wód do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej jeżeli zostanie wybudowana.

- W czasie trwania robót budowlanych nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.

- W instalacji będzie prowadzony proces odzysku odpadów R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie             i inne biologiczne procesy przekształcania).

- Wytworzone odpady w trakcie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji będą segregowane oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

- Urządzenia technologiczne oraz urządzenia emitujące hałas utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym.

13.	Samochody po terenie zakładu poruszać się będą w sposób zorganizowany, po
wyznaczonych trasach przejazdu, dostosowanych do rodzaju pojazdu.

14.	W toku budowy i eksploatacji należy zapewnić właściwą organizację robót
z zastosowaniem sprawnego sprzętu oraz przeprowadzać ich okresowe przeglądy techniczne.

- Eliminowana będzie praca na biegu jałowym silników spalinowych maszyn, urządzeń                     i środków transportu (na postoju, przy przerwach w pracy).

- Ograniczana będzie koncentracja w jednym miejscu nadmiernej ilości maszyn i urządzeń pracujących równocześnie.

- Utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym i czystości powierzchnie wewnętrznych dróg dojazdowych, wyjazdowych, placów manewrowych i miejsca rozładunku substratów                                 i gnojowicy oraz miejsca załadunku odwodnionego sedymentu pofermentacyjnego.

18.	Przestrzegane będą instrukcje/przepisy zawarte w DTR urządzeń technologicznych
emitujących hałas w zakresie instalacji, rozruchu, eksploatacji, konserwacji i demontażu.

- Pracownikom zapewnione zostaną warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej.

- Ruch pojazdów samochodowych i technologicznych odbywał się będzie wyłącznie w porze dziennej tj. 6,00 - 22,00.

- Transport maszyn i materiałów odbywał się będzie drogami lokalnymi gruntowymi, utwardzonymi na czas robót, celem zminimalizowania szkód w zbiorowiskach roślinnych oraz strukturze gleby.

- Prace ziemne będą rozpoczynane po zakończeniu lub przed rozpoczęciem głównego okresu lęgowego ptaków związanych z krajobrazem rolniczym, trwającego od 1 marca  do 31 lipca.

- Powstałe wykopy na placu budowy będą systematycznie zasypywane, a w przypadku konieczności pozostawienia wykopów otwartych do kolejnego dnia roboczego będą zabezpieczane przed przypadkowym dostaniem się do nich drobnych zwierząt. Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, jeśli tak, należy je wydostać.

IV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Do magazynowania kiszonki będzie wykorzystywanych osiem bunkrów, które będą przykryte nieprzemakalną plandeką.

- Do magazynowania gnojowicy wykorzystywany będzie betonowy, przykryty zbiornik                      o pojemności pozwalającej na magazynowanie 75-dniowego zapasu gnojowicy. Przy zbiorniku wykonany będzie zbiornik - studzienka o pojemności 2 m3, do którego odprowadzane będą ewentualne rozchlapki gnojowicy.

- Dwie komory fermentacyjne będą wykonane jako izolowane, ogrzewane, szczelne, betonowe   zbiorniki,   wyposażone   w   dach   z   podwójnej   membrany,   odznaczającej   się

zintegrowanym magazynowaniem gazu. Pojemność komory gazowej wynosić będzie ok. 741 m3 biogazu. Komory wyposażone będą w urządzenia mieszające i kontrolne. Zbiorniki będą połączone ze sobą poprzez układ szczelnych rurociągów technologicznych.

- Komora pofermentacyjna będzie wykonana jako izolowany, ogrzewany, szczelny betonowy            z dachem z podwójnej membrany zbiornik wyposażony w urządzenia mieszające. Pojemność komory gazowej wynosić będzie ok. 471 m3 biogazu.

- Osad pofermentacyjny magazynowany będzie w dwóch, przykrytych zbiornikach                                o pojemności netto 5484 m3.

6.	Osad pofermentacyjny w komorze pofermentacyjnej zawierał będzie 4,4 % suchej masy
(s.m.). Odwodniony w separatorze sedyment pofermentacyjny zawierał będzie 33 % suchej
masy.

7.	Substraty stałe podawane będą do komór fermentacyjnych za pomocą podajnika
ślimakowego.

8.	Proces fermentacji prowadzony będzie w temperaturze ok. 38 C.

- Do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła zastosowany zostanie układ ko generacyjny               o mocy elektrycznej 1 MW.

- W przypadku awarii układu kogeneracyjnego lub nadmiernej produkcji, biogaz spalany będzie       w pochodni, o wysokości h = 7,0 m, średnicy d = 1,0 m, wyposażanej w urządzenie zapłonowe, komorę mieszania i komorę spalania.

- Zainstalowany zostanie kocioł olejowy o mocy 200 kW wykorzystywany do produkcji ciepła na własne potrzeby w przypadku przestoju układu kogeneracyjnego.

- Zanieczyszczenia ze spalania biogazu będą odprowadzane do powietrza emitorem                              o wysokości h = 16 m i średnicy d = 0,5 m.

- Wytworzony biogaz będzie osuszany i odsiarczany. Komory fermentacyjne oraz komora pofermentacyjna będą wyposażone w biologiczny system odsiarczania wraz z filtrem węglowym. Skuteczność odsiarczania wynosić będzie min. 99 %.

- Układ kogeneracyjny zabudowany będzie w kontenerze.

17. Na obszarze objętym inwestycją, do minimum zostanie ograniczone stosowanie utwardzonych powierzchni.

V. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia:

- Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,

- Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- zastosowanie technologii i maszyn i urządzeń określonych w raporcie

VII.	Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązek przeprowadzenia:

- Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

- Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VIII.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

- nie dotyczy

IX. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- przedsięwzięcie nie ma oddziaływania transgranicznego

X. Stwierdzam konieczność:

1.	zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

XI. Stwierdzam konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy

XII.     Nie nakładam obowiązku:

-  przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.04.2010 r. PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa elektrociepłowni na biogaz (biogazowi) o mocy 1 MW i źródła kogenarycajnego                 z włączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej   w Hruszowicach – Gajach. Budowa przedsięwzięcia jest planowana na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Hruszowice nr 624. Zawiadomieniem z dnia 26.04.2010 r. Nr 6224/3/10 podano do publicznej wiadomości (BIP, tablice ogłoszeń, sołtys wsi) o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie. Równocześnie wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                       w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w dniu 19.05.2011 r. pismem nr PSNZ.465-21/10 nie stwierdził pod względem higieniczno – sanitarnym istnienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                  w Rzeszowie postanowieniem RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-13/2/10/AK z dnia 15.07.2010 r. wyraził opinię, że dla tego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił co raport powinien zawierać. Wójt Gminy Stubno postanowieniem                Nr 7624/3/10 z dnia 21.07.2010 r. nałożył obowiązek sporządzenia przez inwestora raportu                         o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko określając zakres raportu. Równocześnie Wójt Gminy zawiesił postępowanie w sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu. W dniu 12.08.2010 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem uzgodnienia. Pismem RDOŚ-18-WOOŚ-6613-13-7/2/10/kb z dnia 27.08.2010 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do usunięcia braków w raporcie. Następnie pismem  RDOŚ-18-WOOŚ-6613-13-7/4/10/kb z dnia 04.10.2010 r. ponownie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia raportu.  W   dniu 11.10.2010 r. zobowiązano inwestora do uzupełnienia raportu. Inwestor udzielił wyjaśnień w dniu 02.11.2010 roku – przekazując uzupełniony raport, który Wójt Gminy niezwłocznie przekazał do organu uzgadniającego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem WOOŚ.42.13.5.2011.KB-9 z dnia 14.01.2011 r. postanowił uzgodnić środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie omawianej elektrociepłowni na  biogaz. Całość tego uzgodnienia ujęto w sentencji decyzji. Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora stwierdzono, że uzupełniony raport spełnia warunki określone w art. 66 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia zaliczono je do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt  73 (instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39-41) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                            z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy  o udostępnianiu informacji                     o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy  - organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w tym przypadku jest Wójt. W sprawie uzyskano opinie i uzgodnienia – jak wyżej. Zgodnie z art. 39 ust. 1 w/w ustawy podano bez zbędnej zwłoki  do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie  oraz możliwości, sposobie i miejscu składania uwag oraz wniosków. Wskazano jednocześnie 21 -dniowy termin ich składania.   W tym terminie uwag i wniosków nie wniesiono. Natomiast zgłaszane w późniejszym  okresie uwagi i wnioski na zebraniu wiejskim sołectwa Gaje (dokładnie niesprecyzowane odnośnie inwestycji - raportu) zgodnie z art. 35 powołanej wyżej ustawy, pozostawiono bez rozpatrzenia. Natomiast terminie wyznaczonym stronom zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do zapoznania się z materiałami dowodowymi w prowadzonym postępowaniu administracyjnym –  w dniu 15.03.2011 r. wpłynął wniosek mieszkańców miejscowości Hruszowice – Gaje w sprawie sprzeciwu odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego przedsięwzięcia. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - nie ma podstawy do odmowy wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wymienionego przedsięwzięcia.  Biogazownia o mocy 1 MW wraz z układem kogeneracyjnym z włączeniem go do istniejącej sieci elektroenergetycznej będzie zlokalizowana na części działki nr 624 w Hruszowicach    – Gajach,             w bliskim sąsiedztwie firmy Ekobamal Sp. z o.o., która będzie kupować całość ciepła wyprodukowanego w elektrociepłowni na gaz. Przeprowadzona w raporcie oddziaływania na środowisko, analiza wpływu zamierzenia inwestycyjnego na środowisko wykazała, że jego oddziaływanie przy założonych rozwiązaniach będzie zamykać się w granicach działki inwestora. Przyjęty wariant przedsięwzięcia przewiduje zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Skala i rodzaj przedsięwzięcia przy stosowanej technologii wskazują, że przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Przyjęte rozwiązanie projektowe i wyposażenie instalacji zapewnia bezpieczną i stabilną jej pracę                   z zachowaniem dopuszczalnych poziomów emisji substancji do środowiska. Wybrane rozwiązania  m.in.:

- stosowanie technologii i materiałów budowlanych nie stanowiących zagrożenia dla gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

- magazynowanie   odpadów   w   wydzielonych   miejscach,   w   sposób   zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne, odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego bezodpływowego zbiornika i następnie wywóz ich do oczyszczalni ścieków,

-     komory fermentacyjne oraz komora pofermentacyjna będą wyposażone w biologiczny
       system odsiarczania wraz z filtrem węglowym; skuteczność odsiarczania - 99 %.
Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i czystości powierzchni wewnętrznych dróg dojazdowych, wyjazdowych, placów manewrowych i miejsca rozładunku substratów i gnojowicy oraz miejsca załadunku odwodnionego sedymentu pofermentacyjnego, gwarantować będą zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej pracy elektrociepłowni. Budowa planowanej biogazowni spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska ze względu na bezemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przez biogazownię. Budowa rozważanej instalacji w Hruszowicach-Gajach przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności oraz ułatwi miejscowym rolnikom zminimalizowanie kosztów wypełnienia warunków cross-compliance. Realizacja przedsięwzięcia zapewni lokalnym rolnikom zbyt upraw kukurydzy oraz trawy i dostarczanie im darmowego pełnowartościowego nawozu w postaci sedymentu pofermentacyjnego. Dodatkowo atutem wybudowania elektrociepłowni na biogaz jest powstanie nowych miejsc pracy. Ponadto docelowo biogazownia mogłaby służyć do utylizacji odpadów biodegradowalnych z rolnictwa i hodowli. Koncepcja biogazowni, zakłada minimalizację zużycia wody, minimalizację zużycia energii oraz optymalizację zagospodarowania odpadów i ograniczenie emisji hałasu do otoczenia zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Podstawowym wymogiem dopuszczenia planowanej elektrociepłowni na biogaz do eksploatacji jest wykazanie, iż zainstalowane urządzenia spełnią dopuszczalne normy oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Niepodejmowanie przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni na biogaz                               w Hruszowicach-Gajach będzie miało negatywny wpływ na tempo rozwoju gminy, zatrudnienia                 i zbytu produktów  w rolnictwie oraz zmniejszenie istniejącego tam bezrobocia.

Wariant ten zakłada wykonanie pełnej infrastruktury, opisanej w raporcie.

Przyjęto najkorzystniejszy wariant pod względem ekologicznym i ekonomicznym.

Działka rozpatrywanej instalacji położona jest w terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy nie  występują obszary NATURA 2000.   Przedsięwzięcie nie posiada oddziaływania transgranicznego.

Szczegółową informację o przedsięwzięciu zawiera jego charakterystyka.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji koncesji na poszukiwanie kopalin. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia,                             w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w Stubnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. ustawy.

Otrzymują:

- PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa

- Urząd Gminy w Stubnie – tablica ogłoszeń

- Strona internetowa Urzędu Gminy w Stubnie www.bip.stubno.pl

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

2.Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów

3.Sołtysi wsi Hruszowice i Gaje – w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń