WI.7021.2.2012

Stubno, 2012-08-08

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.7021.2.2012. Nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej  wraz z urządzeniem wielofunkcyjnego terenu przyległego w ramach rewitalizacji miejscowości Stubienko”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

poz. 1.1 docieplenie ścian budynku

Proszę o podanie parametrów siatki, rodzaju tynku, której grupy kolor, sposób wykonania tynku (ręczny czy maszynowy).

Odp.

- siatka z włókna szklanego ST 17/1.1m

- rodzaj tynku - akrylowy

- kolor gr II

- wykonanie tynku - ręczne

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy