WI.7021.2.2012

Stubno, 2012-08-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.7021.2.2012. Nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej  wraz z urządzeniem wielofunkcyjnego terenu przyległego w ramach rewitalizacji miejscowości Stubienko”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

poz. 4.6 dostawa i montaż  altanki drewnianej o powierzchni zabudowy do 25 m2

Proszę o przesłanie projektu altany z opisem

Odp. w załączeniu projekt altanki

Pytanie 2

poz. 5.6. Bariery ochronne stalowe ze stali nie rdzewnej.

Czy wyżej wymieniona pozycja dot. balustrady chromoniklowej?

Odp. Tak

Pytanie 3

poz. 4.4 Wykonanie warstwy z trawy

Proszę zweryfikować obmiar.

Odp. 0,100 ha

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy