WI.7013.7.2014

Stubno, 2014-10-01

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI 7013.7.2014. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

W  STWiOR pkt 1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST, określono n/w zakres rurociągów tłocznych:

- rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych z rur PE 100 SDR 17 fi 90 x 5,4 mm o długości L = 53,0 m z pompowniami P2 do BKr1

- rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych z rur PE 100 SDR 17 fi 90x5,4 mmm o długości L = 173,0 m z pompowniami P1A do Akr,

natomiast  w SIWZ „opis przedmiotu zamówienia” określono do wykonania rurociągu ciśnieniowego o średnicy 90 mm tylko 53,0 m taką samą ilość ujęto w przedmiarach

Jaką ilość rurociągu tłocznego należy ująć w kosztorysie ofertowym 53,0 m jak w opisie przedmiotu zamówienia, czy 53,0 m + 173 m = 226,0 m jak wynika ze STWiOR?

Odpowiedz:

W kosztorysie ofertowym należy ująć  ilość rurociągu tłocznego 53,0 m  + 173,0 m.

Razem 226 m.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi zmianę treści SIWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Janusz Słabicki – Wójt Gminy Stubno

____________________________________

Kierownik zamawiającego