WI.7013.2.2020							    Stubno, 16.06.2020 r.

DO WSZYTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.7013.2.2020 Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbiórka budynku przepompowni ścieków w Nakle”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od uczestnika postępowania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie.

Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem robót budowlanych będzie również wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu kostką brukową? Jeżeli tak, proszę o wskazanie ilości tych robót.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące ogrodzenie i utwardzenie terenu przepompowni P1 należy przywrócić do stanu pierwotnego po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku braku możliwości odtworzenia stanu pierwotnego należy wykonać:

- nowe ogrodzenie ze stalowych paneli systemowych o długości 38,0 m z bramą wjazdowa szerokości 4,0 m i furtką szerokości 1,0 m. Wysokość ogrodzenia min. 1,8 m

- nowe utwardzenie terenu przepompowni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 120,0 m2.

Wójt Gminy Stubno

Ryszard Adamski